农机报废回收拆解消防安全管理制度

根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，为落实农机报废回收拆解各项消防安全责任制，预防和减少火灾危害，保障安全运行，特制定本消防安全制度。

1、消防安全必须坚持“谁主管，谁负责”的原则，高度重视消防安全工作；

2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，拆解报废农机具严格按操作规程使用电、气焊，严禁无证操作，提高全体员工的消防安全意识，做到依法治火；

3、针对岗位特点进行消防安全教育培训，对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训，熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速；

4、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；

5、按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，始终保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装影响疏散的障碍物，定期对安全设施进行维护保养检查，保持正常运行。

6、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；

7、不准在消控中心抽烟、睡觉、使用明火等，离岗应做好交接班手续；

8、按时交接班，做好消防值班记录和交接班记录，保证消防报警电话畅通。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

瓜州县农业农村局

2021年5月